- 某多层框架商品住宅

- 工程概况

| 工程名称 | 某多层框架商品住宅 | 工程用途 | 住宅建筑 | 工程结构 | 框架（现浇） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上层数 | 6层 | 地下层数 | 1层 | 檐口高度 | 18.1m |
| 建设面积或规模（m²） | 4253.35 | 计价方式 | 工程量清单计价 | 工程类别 | 三类 |

- 工程特征

| 土 建 部 分 | 土石方工程 | 机械大开挖 | 屋盖工程 | 水泥彩瓦屋面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础工程 | 混凝土带型基础 | 内墙饰面 | 乳胶漆、涂料 |
|  | 柱梁板工程 | 现浇柱、梁、板 | 外墙饰面 | 外墙涂料、局部花岗岩 |
|  | 墙体工程 | 空心砖墙（KM、KP） | 外墙保温节能 | ZL胶粉聚苯颗粒保温层、聚合物抗裂 |
|  | 楼地面工程 | 水泥砂浆楼地面 | 门窗工程 | 铝合金门窗 |
| 安 装 部 分 | 动力照明 | 钢管敷设暗配 | 通风空调 | 无 |
|  | 给排水 | 给水：镀锌钢管丝接，排水：钢塑复合管罗纹连接 | 消防工程 | 消防栓系统 |
|  | 弱电工程 | 有限电视、可视电话、网络系统 |  |  |

- 每平方米工程总价及土建安装造价指数

| 工程总价：1668.94元/平方米 其中土建：1472.81元/平方米 安装：196.13元/平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总造价指数 | 上期 | 本期 | 土建 | 上期 | 本期 | 安装 | 上期 | 本期 |
|  | 153.38 | 155.71 |  | 155.33 | 158..01 |  | 140.36 | 140.37 |

注：人工、机械指数为100；指数均以2017年下半年为基期

- 每100平方米主要材料和人工消耗量指标

| 钢材用量 | 146.89 | t | 钢材消耗指标 | 2.8 | t/100m² | 水泥用量 | 257.28 | t | 水泥消耗指标 | 6 | t/100m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木材用量 | 9.975 | m³ | 木材消耗指标 | 0.2 | m³/100m² | 人工工日用量 | 13716.29 | 工日 | 人工工日消耗指标 | 322 | 工日/100m² |

二、某高层住宅

1、工程概况

| 工程名称 | 某高层住宅 | 工程用途 | 住宅建筑 | 工程结构 | 框剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上层数 | 32层 | 地下层数 | 2层 | 檐口高度 | 91.05m |
| 建设面积或规模（m²） | 12339.5 | 计价方式 | 工程量清单计价 | 工程类别 | 一类 |

2、工程特征

| 土 建 部 分 | 土石方工程 | 机械挖土 | 屋盖工程 | 40厚细石砼，改性沥青卷材防水，挤塑保温板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础工程 | 静压管桩 | 内墙饰面 | 乳胶漆 |
|  | 柱梁板工程 | C30现浇砼 | 外墙饰面 | 乳胶漆 |
|  | 墙体工程 | 加气砼砌块 | 外墙保温节能 | 聚苯颗粒保温砂浆 |
|  | 楼地面工程 | 水泥砂浆整体面层 | 门窗工程 | 塑钢中空玻璃 |
| 安 装 部 分 | 动力照明 | 钢管敷设暗配，节能吸顶灯 | 通风空调 | 铝合金风口，碳钢管道 |
|  | 给排水 | UPVC排水管，PP-R给水管 | 消防工程 | 火灾报警系统 |
|  | 弱电工程 | 电话、电视敷线 |  |  |

3、每平方米工程总价及土建安装造价指数

| 工程总价：2264.55元/平方米 其中土建：1906.76元/平方米 安装：357.79元/平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总造价指数 | 上期 | 本期 | 土建 | 上期 | 本期 | 安装 | 上期 | 本期 |
|  | 152.78 | 154.65 |  | 158.58 | 160.88 |  | 127.87 | 127.89 |

注：人工、机械指数为100；指数均以2007年下半年为基期

4、每100平方米主要材料和人工消耗量指标

| 钢材用量 | 755.055 | t | 钢材消耗指标 | 6.1 | t/100m² | 水泥用量 | 851.931 | t | 水泥消耗指标 | 6.9 | t/100m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木材用量 | 2.04 | m³ | 木材消耗指标 | 0.02 | m³/100m² | 人工工日用量 | 64627 | 工日 | 人工工日消耗指标 | 524 | 工日/100m² |

三、某小高层住宅

1、工程概况

| 工程名称 | 某高层住宅 | 工程用途 | 住宅建筑 | 工程结构 | 框剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上层数 | 9层 | 地下层数 | 1层 | 檐口高度 | m |
| 建设面积或规模（m²） | 7147 | 计价方式 | 工程量清单计价 | 工程类别 | 二类 |

2、工程特征

| 土 建 部 分 | 土石方工程 | 机械挖土 | 屋盖工程 | 卷材防水，挤塑板保温，地砖面层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础工程 | 人工挖空灌注桩，整版基础 | 内墙饰面 | 混合砂浆，部分石材 |
|  | 柱梁板工程 | C30现浇砼 | 外墙饰面 | 乳胶漆，部分幕墙 |
|  | 墙体工程 | 加气砼砌块，砼墙 | 外墙保温节能 | R、E保温砂浆 |
|  | 楼地面工程 | 水泥砂浆，部分石材、地砖 | 门窗工程 | 塑钢门窗，部分胶合板门 |
| 安 装 部 分 | 动力照明 | 镀锌钢管明配 | 通风空调 | 无 |
|  | 给排水 | UPVC排水管，PP-R给水管 | 消防工程 | 消防栓，自动喷淋，报警系统 |
|  | 弱电工程 | 多媒体箱 |  |  |

3、每平方米工程总价及土建安装造价指数

| 工程总价：1956.56元/平方米 其中土建：1555.87元/平方米 安装：400.69元/平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总造价指数 | 上期 | 本期 | 土建 | 上期 | 本期 | 安装 | 上期 | 本期 |
|  | 147.72 | 150.06 |  | 153.03 | 156.06 |  | 130.17 | 130.23 |

注：人工、机械指数为100；指数均以2017年下半年为基期

4、每100平方米主要材料和人工消耗量指标

| 钢材用量 | 372.662 | t | 钢材消耗指标 | 5.2 | t/100m² | 水泥用量 | 468.771 | t | 水泥消耗指标 | 6.559 | t/100m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木材用量 | 0.0951 | m³ | 木材消耗指标 | 0.0014 | m³/100m² | 人工工日用量 | 25024.32 | 工日 | 人工工日消耗指标 | 350 | 工日/100m² |

- 某综合办公楼

1、工程概况

| 工程名称 | 综合办公楼 | 工程用途 | 办公建筑 | 工程结构 | 框架（现浇） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上层数 | 12层 | 地下层数 | 1层 | 檐口高度 | 43.7m |
| 建设面积或规模（m²） | 17349.99 | 计价方式 | 工程量清单计价 | 工程类别 | 二类 |

2、工程特征

| 土 建 部 分 | 土石方工程 | 机械挖土 | 屋盖工程 | 部分刚性防水、部分涂膜防水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础工程 | 预制桩、C35承台、满堂基础 | 内墙饰面 | 白水泥批腻子乳胶漆 |
|  | 柱梁板工程 | C35商品混凝土现浇柱梁板 | 外墙饰面 | 乳胶漆 |
|  | 墙体工程 | M5加气混凝土砌块 | 外墙保温节能 | 聚苯乙烯挤塑板 |
|  | 楼地面工程 | 部分地砖、部分花岗岩、大理石 | 门窗工程 | 铝合金门窗 |
| 安 装 部 分 | 动力照明 | YJV电线缆、BV铜芯线 | 通风空调 | 碳钢风口散流器、碳钢调节阀 |
|  | 给排水 | 镀锌钢管、PPR给水管 | 消防工程 | 镀锌钢管、消防栓、自动喷淋、湿式报警 |
|  | 弱电工程 | SYWV电视线、SC电器配管 |  |  |

3、每平方米工程总价及土建安装造价指数

| 工程总价：2047.68元/平方米 其中土建：1677.79元/平方米 安装：369.89元/平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总造价指数 | 上期 | 本期 | 土建 | 上期 | 本期 | 安装 | 上期 | 本期 |
|  | 137.05 | 139.25 |  | 139.75 | 142.48 |  | 126.01 | 126.04 |

注：人工、机械指数为100；指数均以2017年下半年为基期

4、每100平方米主要材料和人工消耗量指标

| 钢材用量 | 1007.74 | t | 钢材消耗指标 | 5.8 | t/100m² | 水泥用量 | 870.68 | t | 水泥消耗指标 | 5.018 | t/100m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木材用量 | 10.229 | m³ | 木材消耗指标 | 0.1 | m³/100m² | 人工工日用量 | 60075.15 | 工日 | 人工工日消耗指标 | 346 | 工日/100m² |

- 某沥青砼道路

1、工程概况

| 工程名称 | 某沥青砼道路 | 工程用途 | 市政道路 | 工程结构 | 沥青混凝土路面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积或规模（m²） | 23453 | 计价方式 | 工程量清单计价 | 工程类别 | 其他 |

- 工程特征

| 路床（槽）整形 |  |
| --- | --- |
| 道路基层 | 二灰碎石 |
| 道路面层 | 沥青砼 |
| 人行侧缘石及其他 | C15砼无筋 |
| 交通管理设施工程 |  |

- 工程总价及造价指数

| 工程造价（元/平方米） | 497.85 | 造价指数 | 上期 | 150.61 | 本期 | 152.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人工、机械指数为100；指数均以2007年下半年为基期

- 每100平方米主要材料和人工消耗量指标

| 钢材用量 | 0.00 | t | 钢材消耗指标 | 0.00 | t/100m² | 水泥用量 | 91.657 | t | 水泥消耗指标 | 0.391 | t/100m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青混凝土用量 | 5343.76 | t | 沥青消耗指标 | 22.79 | m³/100m² | 人工工日用量 | 9635.56 | 工日 | 人工工日消耗指标 | 41 | 工日/100m² |